TERMO DE REFERÊNCIA - TR

Cozinha planejada do prédio da Prefeitura Municipal

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de empresa especializada para levantamento técnico, elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento, transporte, montagem e instalação de cozinha planejada sob medida no prédio da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul/PR, incluindo mobiliário, ilha central, ferragens, acabamentos, bancadas/tampos em Granito Preto São Gabriel, cubas e tanque, conforme este Termo de Referência e anexos.

1.2. O julgamento será pelo menor preço global, desde que atendidas integralmente as especificações e condições deste Termo de Referência.

1.3. Valor estimado preliminar: R$ 36.917,00 (trinta e seis mil, novecentos e dezessete reais), sujeito à validação final do mapa de preços do processo.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação visa modernizar e reorganizar a cozinha de uso coletivo da Prefeitura, proporcionando melhor aproveitamento do ambiente, armazenamento, circulação, higiene e integração das funções de cozinha e lavanderia. A solução e sua viabilidade encontram-se detalhadas no Estudo Técnico Preliminar.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução compreende um conjunto completo e funcional, entregue instalado e pronto para uso quanto à marcenaria e às pedras, cabendo à contratada realizar a medição definitiva e elaborar o projeto executivo antes da fabricação. O ambiente possui aproximadamente 5,90 m x 3,90 m, com duas paredes mobiliadas em “L” e ilha central.

| Elemento | Especificação mínima/referencial |
| --- | --- |
| Parede lisa | Espaço para geladeira de 0,80 m; fogão de 6 bocas; coifa/exaustor; filtro/purificador; torre para micro-ondas embutido e armários. |
| Parede das janelas | Três janelas existentes; bancada; pia com duas cubas; espaço para máquina de lavar roupas embutida; tanque embutido; armários. |
| Ilha | Aproximadamente 2,20 x 1,00 m, com armazenamento e espaço social, ajustável para preservar circulação. |
| MDF | Portas/frentes/envoltórios em 18 mm; caixas internas no mínimo 15 mm; fundos no mínimo 6 mm. |
| Bases | Material resistente à umidade, preferencialmente compensado naval, com pés ajustáveis ou solução equivalente. |
| Ferragens | Dobradiças e corrediças com amortecimento; ferragens de qualidade compatível com uso frequente. |
| Puxadores | Perfil/cava ou solução equivalente aprovada no projeto executivo. |
| Pedras | Granito Preto São Gabriel polido, mínimo 2 cm, incluindo recortes, bordas, furações, transporte e instalação. |
| Cubas/tanque | Duas cubas em inox na pia principal e um tanque embutido/integrado, modelos a aprovar no projeto. |
| Acabamento | Predominância de MDF branco/fendi e detalhe amadeirado na ilha, conforme amostras e aprovação da Administração. |

4. DO ESTUDO CONCEITUAL ELABORADO COM AUXÍLIO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

4.1. Para organizar o programa de necessidades e subsidiar a pesquisa preliminar de preços, a Administração elaborou estudo conceitual e visual com auxílio de ferramenta de inteligência artificial, contendo proposta de distribuição dos móveis e equipamentos.

4.2. O estudo possui caráter exclusivamente conceitual, ilustrativo e referencial. Não constitui projeto arquitetônico, projeto de engenharia ou projeto executivo de marcenaria, não contém responsabilidade técnica e não poderá ser utilizado isoladamente para fabricação.

4.3. As empresas consultadas na fase de pesquisa preliminar de preços tiveram acesso ao ambiente físico, de modo que puderam conhecer as condições locais e conferir as características relevantes para suas estimativas.

4.4. O estudo referencial será disponibilizado aos interessados juntamente com este TR. Em caso de divergência, prevalecem este Termo de Referência e, após a contratação, o projeto executivo aprovado pela Administração.

5. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA

5.1. Durante o período de divulgação da contratação direta, será facultada a qualquer interessada a realização de visita técnica ao local, mediante agendamento com a Administração, para conhecimento das condições existentes, conferência de medidas e avaliação das interferências necessárias à formulação da proposta.

5.2. A visita não constitui requisito de participação. A interessada que optar por não realizá-la deverá formular sua proposta com base nas informações e documentos disponibilizados, assumindo o risco empresarial quanto às condições ordinariamente verificáveis a partir desses elementos.

5.3. A interessada poderá efetuar suas próprias medições e elaborar estudo ou solução executiva própria para subsidiar sua proposta, desde que preserve o programa de necessidades, a funcionalidade e os padrões mínimos de qualidade definidos neste TR.

6. PROJETO EXECUTIVO, MEDIÇÃO E APROVAÇÃO

6.1. A contratada deverá, antes da fabricação, realizar levantamento técnico presencial de todas as dimensões, esquadrias, níveis, cantos, interferências e pontos elétricos, hidráulicos, de gás e exaustão existentes.

6.2. Em até 10 (dez) dias úteis da ordem de fornecimento, deverá apresentar projeto executivo contendo, no mínimo: planta baixa; vistas das paredes; dimensões dos módulos e bancadas; posição dos equipamentos; solução dos cantos; especificação de materiais; recortes das pedras; e indicação de eventuais adequações prévias a cargo da Administração.

6.3. A fabricação somente poderá iniciar após aprovação expressa do projeto executivo. A aprovação administrativa não transfere à Administração a responsabilidade por erros de medição, compatibilização, fabricação ou montagem.

6.4. Pequenos ajustes dimensionais necessários à adaptação ao ambiente, sem alteração substancial do objeto, serão considerados inerentes à contratação e não ensejarão acréscimo de preço.

7. ESPECIFICAÇÃO DAS BANCADAS E JUSTIFICATIVA DA PADRONIZAÇÃO

7.1. O material inicialmente considerado no estudo visual apresentou custo elevado nas cotações. Por essa razão, a Administração solicitou alternativas em pedra natural, tendo sido apresentados preços de diferentes granitos e quartzos.

7.2. Para assegurar economicidade, isonomia e comparabilidade das propostas da contratação, fica definido como padrão o Granito Preto São Gabriel, acabamento polido, espessura mínima de 2 cm.

7.3. O preço deverá incluir medição, fornecimento, fabricação, recortes, acabamento de bordas, furações, frontões/rodabancas previstos no projeto, transporte, montagem, instalação e todos os insumos necessários.

7.4. Será admitido material equivalente ou superior em resistência, durabilidade, baixa absorção e facilidade de higienização, mediante aprovação prévia da Administração e sem acréscimo ao preço contratado.

8. ESCOPO DO PREÇO GLOBAL E EXCLUSÕES

8.1. O preço global deverá compreender todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, inclusive levantamento, projeto executivo, materiais, MDF, ferragens, cubas, tanque, pedras, fabricação, transporte, carga/descarga, montagem, instalação, recortes, arremates, mão de obra, ferramentas, proteção do ambiente, limpeza final, tributos e encargos.

8.2. Não integram o objeto: aquisição dos eletrodomésticos; alterações estruturais/civis; criação ou deslocamento substancial de pontos elétricos, hidráulicos, de gás ou dutos de exaustão. Pequenos ajustes e conexões diretamente inerentes à instalação dos móveis, cubas, tanque e pedras deverão estar incluídos no preço.

8.3. Caso o levantamento revele necessidade de adequação não incluída no objeto, a contratada deverá indicá-la no projeto executivo antes da fabricação, para decisão da Administração.

9. MODELO DE EXECUÇÃO

Etapa 1 - levantamento presencial e conferência das condições locais.

Etapa 2 - elaboração e apresentação do projeto executivo.

Etapa 3 - aprovação formal pela Administração e definição das amostras de MDF/pedra/acabamentos.

Etapa 4 - fabricação do mobiliário e beneficiamento das pedras.

Etapa 5 - entrega, montagem, instalação, regulagem, arremates e limpeza.

Etapa 6 - recebimento provisório, correção de pendências e recebimento definitivo.

9.1. Prazo para execução completa: até 45 (quarenta e cinco) dias corridos contados da aprovação do projeto executivo, salvo prazo menor ofertado e aceito pela Administração.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- realizar medição definitiva e elaborar o projeto executivo;

- fornecer materiais novos e de primeira qualidade;

- apresentar amostras/padrões quando solicitados;

- compatibilizar marcenaria, pedras, ferragens, cubas, tanque e equipamentos existentes;

- proteger pisos, paredes e bens durante a montagem e reparar danos que causar;

- cumprir normas de segurança do trabalho e manter o local organizado;

- retirar embalagens, aparas e resíduos;

- corrigir, substituir ou refazer, sem ônus, itens em desconformidade;

- manter as condições de habilitação durante a execução;

- prestar garantia e assistência no período estabelecido.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- franquear acesso ao local para visita, medição e execução;

- fornecer informações disponíveis sobre o ambiente e equipamentos;

- analisar e aprovar o projeto executivo em prazo razoável;

- designar gestor e fiscal;

- comunicar irregularidades e acompanhar a execução;

- providenciar, quando necessárias, adequações estruturais ou de instalações expressamente excluídas do objeto;

- efetuar o pagamento após o aceite, nos termos definidos no processo.

10.1. Caberá ao Município fornecer à Contratada, em tempo hábil e previamente à aprovação do projeto executivo e ao início da fabricação do mobiliário, as dimensões e, quando disponíveis, as especificações técnicas, marca e modelo dos eletrodomésticos, equipamentos, cubas, tanque e demais elementos que devam ser embutidos, encaixados ou integrados à marcenaria.

10.2. Incluem-se, entre outros, na obrigação prevista no item anterior: geladeira, fogão de 6 bocas, forno de embutir, micro-ondas, coifa/exaustor, filtro ou purificador de água, máquina de lavar roupas, tanque e cubas.

10.3. As dimensões eventualmente indicadas no estudo conceitual ou neste Termo de Referência possuem caráter meramente referencial, não devendo ser utilizadas para fabricação definitiva dos nichos sem a prévia confirmação das dimensões dos respectivos equipamentos pelo Município.

10.4. Recebidas as informações dos equipamentos, caberá à Contratada verificar sua compatibilidade com o ambiente e incorporá-las ao projeto executivo, observando as folgas técnicas, ventilação, afastamentos, acessibilidade às conexões e demais exigências estabelecidas pelos respectivos fabricantes.

10.5. O projeto executivo deverá indicar expressamente as dimensões finais dos nichos e espaços destinados aos equipamentos e somente poderá ser encaminhado à fabricação após aprovação pela Administração.

10.6. Caso o Município altere, após a aprovação do projeto executivo, marca, modelo ou dimensões de equipamento anteriormente informado e essa alteração implique necessidade comprovada de modificação da marcenaria já fabricada ou em fabricação, eventual repercussão deverá ser previamente submetida à Administração, não podendo a Contratada executar alteração ou cobrar qualquer valor adicional sem prévia autorização.

10.7. Por outro lado, erros de dimensionamento dos nichos decorrentes da inobservância, pela Contratada, das medidas e especificações tempestivamente fornecidas pelo Município, bem como das folgas técnicas indicadas pelo fabricante, deverão ser corrigidos às expensas da Contratada.

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

12.1. O objeto será recebido provisoriamente após a instalação completa, para conferência de medidas, alinhamentos, nivelamento, funcionamento de portas/gavetas, ferragens, pedras, cubas, tanque, acabamentos e aderência ao projeto aprovado.

12.2. Pendências deverão ser corrigidas pela contratada no prazo fixado pela fiscalização, sem custo adicional. O recebimento definitivo ocorrerá após a correção e a verificação da perfeita execução.

12.3. Recomenda-se pagamento em parcela única após o recebimento definitivo e apresentação da nota fiscal, vedado pagamento antecipado, salvo hipótese legal excepcional devidamente justificada no processo.

13. GARANTIA

A garantia mínima do conjunto fornecido e instalado será de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, abrangendo defeitos de fabricação, montagem, ferragens e instalação, sem prejuízo de garantias legais ou superiores oferecidas pelos fabricantes. Durante a garantia, a contratada deverá atender às solicitações da Administração e corrigir os defeitos imputáveis ao fornecimento/instalação sem ônus.

14. SELEÇÃO DO FORNECEDOR E HABILITAÇÃO

14.1. A seleção será pelo menor preço global entre as propostas que atendam integralmente ao objeto.

14.2. A Administração poderá solicitar diligências, fichas técnicas, catálogos e amostras para verificar a conformidade da proposta.

14.3. A habilitação deverá observar a Lei nº 14.133/2021 e o regulamento municipal, exigindo-se somente documentos pertinentes e proporcionais ao objeto. Poderá ser solicitada comprovação de experiência anterior em fornecimento/instalação de móveis planejados sob medida, quando juridicamente cabível e de forma não restritiva.

14.4. Em razão da natureza do objeto e de sua complexidade ordinária, não se identifica necessidade de exigência de atestado de capacidade técnica para fins de habilitação, considerando-se suficiente a adoção das especificações técnicas, do levantamento presencial, da aprovação prévia do projeto executivo e dos mecanismos de fiscalização e recebimento previstos no Termo de Referência, evitando-se restrição desnecessária à competitividade

15. ESTIMATIVA DO VALOR E PESQUISA DE PREÇOS

As cotações preliminares foram obtidas a partir do mesmo estudo conceitual, com acesso presencial das empresas ao ambiente, mas apresentam diferenças de escopo. Para a análise comparativa, foram normalizadas, quando possível, pelo padrão Granito Preto ou superior:

| Referência | Móveis (R$) | São Gabriel (R$) | Total normalizado (R$) | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonia Ambientes + Loja da Pedra | 20.857,00 | 8.250,00 | 29.107,00 | Móveis à vista + conjunto de tampos em Granito Preto São Gabriel; conferir inclusões no preço final. |
| BSS Móveis Sob Medidas | 25.300,00 | 14.400,00 | 39.700,00 | São Gabriel: bancada/sóculo R$ 8.500,00 + ilha R$ 5.900,00. |
| Center Móveis | 23.800,00 | 12.000,00 | 35.800,00 | Cozinha sob medida + pedra Preto São Gabriel. |
| JVS Móveis Planejados | 24.126,00 | 13.908,00 | 38.034,00 | São Gabriel: bancada R$ 8.200,00 + ilha R$ 5.708,00; orçamento inclui alguns acessórios. |

Adota-se, preliminarmente, a mediana dos quatro totais normalizados, no valor de R$ 36.917,00. A unidade responsável pela pesquisa deverá consolidar o mapa de preços, registrar as fontes, inclusões/exclusões, metodologia e memória de cálculo e, se necessário, atualizar ou complementar a pesquisa antes da publicação.

16. FORMA E CRITÉRIOS DA CONTRATAÇÃO DIRETA

Considerando a estimativa preliminar, a contratação poderá enquadrar-se no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, cujo limite atualizado para 2026 é de R$ 65.492,11. O enquadramento deverá ser confirmado no processo após verificação do art. 75, § 1º (somatório da unidade gestora e de objetos de mesma natureza) e do regulamento municipal.

Recomenda-se divulgação de aviso de contratação direta em sítio eletrônico oficial, pelo prazo e forma previstos na legislação/regulamento aplicáveis, com disponibilização deste TR, do estudo referencial e das informações para agendamento de visita técnica facultativa, permitindo a apresentação de propostas adicionais e a seleção da proposta mais vantajosa.

17. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada por gestor e fiscal designados pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. Caberá à fiscalização registrar ocorrências, conferir o projeto executivo, acompanhar montagem/instalação, exigir correções e atestar o recebimento, sem afastar a responsabilidade integral da contratada.

18. SANÇÕES E EXTINÇÃO

O inadimplemento sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento de contratação, assegurados contraditório e ampla defesa. A minuta do aviso/contrato deverá estabelecer critérios objetivos para atraso, inexecução parcial ou total e demais infrações aplicáveis.

19. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A contratação somente será formalizada após indicação da dotação orçamentária e demonstração da compatibilidade da despesa com os créditos disponíveis e com as leis orçamentárias aplicáveis:

Órgão: 03 Departamento de Admnistração e Planejamento

Unidade Orçamentária: 01 Divisão de Administração e Planejamento

Função/Subfunção: 04/122 Administração/Administração Geral

Programa/Ação: 3.2.006 Atividades Op. Do Departamento de Administração e Planejamento

Elemento de Despesa: 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos: 501 Alienação de Bens

20. ANEXOS E ORDEM DE PREVALÊNCIA

Anexo I - Estudo conceitual/referencial da cozinha elaborado com auxílio de inteligência artificial;

Anexo II -  Mapa de pesquisa de preços e cotações;

Anexo III – Fotos Atuais do Ambiente.(ver se Anderson vai tirar – já pedi)

Em caso de divergência, prevalecerão: (i) este Termo de Referência; (ii) esclarecimentos formais da Administração; e (iii) projeto executivo posteriormente aprovado. O estudo conceitual não prevalece sobre requisitos expressos deste TR.